$$$ Термин «здание»

$$ Здание – это наземное сооружение, имеющее внутреннее пространство.

$ Здание – это наземное сооружение без внутреннего пространства

$ Здание – это подводное сооружение

$ Здание – это много ярусные этажи

$$$ Этаж здания

$$ Совокупность помещений, полы которых расположены в одном уровне.

$ Часть внутреннего объема

$ Помещение для обслуживания оборудования

$ Помещение водонапорных башен

$$$ Подвальный этаж

$$ Этаж, полностью или большей частью, заглубленный в землю

$ Надземный этаж

$ Расположен  между крышей и перекрытием

$ Расположен выше уровня земли

$$$ Определение «цокольный этаж»

$$ Этаж, уровень пола которого заглублен от уровня тротуара не более чем на половину высоты помещения

$ Этаж большей своей частью заглубленный в землю

$ Первый уровень

$ Наземный этаж

$$$ Определение «надземный этаж»

$$ этаж, расположенный выше уровня земли

$ заглубленный этаж

$ подвальный этаж

$ цокольный этаж

$$$ Определение «чердачный этаж»

$$ этаж, расположенный между крышей и чердачным перекрытием

$ последний этаж

$ подземный этаж

$ этаж внутри чердачного пространства

$$$ Чему равна высота технических этажей ?

$$ h ≥ 1,9 м

$ h = 1,0 м

$ h = 1,2 м

$ h > 3 м

$$$ Что составляет оболочку здания ?

$$ конструктивные элементы

$ конструкции стен

$ кирпичи

$ кровельные изделия

$$$ Типы конструктивных элементов

$$ несущие и ограждающие

$ строительные изделия

$ сборные

$ монолитные

$$$ Типы воздействий на здания

$$ силовые и не силовые

$ механические

$ снеговые

$ ветровые

$$$ Назначение несущих конструктивных элементов здания ?

$$ воспринимать все нагрузки силового характера

$ воспринимать потоки тепла

$ воспринимать шум и вибрацию

$ воспринимать атмосферные осадки

$$$ Назначение ограждающих конструктивных элементов здания ?

$$ защищать всё здание от воздействий не силового характера

$ защищать всё здание от колебаний

$ защищать всё здание от других элементов

$ защищать всё здание от оборудования

$$$ Примеры несущих конструкций ?

$$ фундаменты, колонны, ригели, стены, каркас, перекрытие, крыша

$ самонесущие стены

$ навесные стены

$ перегородки

$$$ Типы стен ?

$$ несущие, самонесущие, навесные

$ ограждающие

$ перегородки

$ ленточные

$$$ Определение «фундамент»  ?

$$ подземная  часть здания, воспринимающая нагрузки от остова и передающая на грунт

$ подвальная часть здания

$ наземная часть здания

$ цокольная часть здания

$$$ Определение «основание» ?

$$ Грунт, непосредственно воспринимающий нагрузки

$ грунт в природном состоянии

$ горизонтальный грунт

$ укрепленный  грунт

$$$ Типы фундаментов ?

$$ сплошные, ленточные, столбчатые, свайные

$ специальные

$ сплошные стены

$ отдельные столбы

$$$ Определение неполный «каркас»

$$ расположение стен по периферии, без стоек каркаса внутри здания

$ каркас расположен в пределах 1…3 этажей

$ каркас расположен по центру здания

$ каркас расположен на последних этажах

$$$ Типы перекрытий ?

$$ междуэтажные, чердачные, надподвальные

$ акустические

$ декоративные

$ подвесные

$$$ Определение «стропилa» ?

$$ несущая часть крыши

$ теплозащитная часть крыши

$ утепленная часть крыши

$ покрывающая часть крыши

$$$ Определение «перегородки» ?

$$ вертикальные конструкции отделяющие одно помещение от другого

$ ограждающие стены

$ утепленные стены

$ совмещенные стены

$$$ Определение «лестницы» ?

$$ наклонные ступенчатые конструктивные элементы, служащие для вертикальных коммуникаций в зданиях и сооружениях

$ узлы для вертикальных стен

$ отгораживающие стены

$ наклонные поверхности

$$$ Состав оконных блоков ?

$$ коробки и оконные переплеты

$ полотна

$ обслуживающие полотна

$ скатные плоскости

$$$ Понятие «витраж» ?

$$ проемы в стенах заполненные светопрозрачной  конструкцией

$ проемы в стенах

$ полотна в стенах

$ ограждающие проемы

$$$ Несущий остов здания ?

$$ пространственная система воспринимающая и передающая на основание все виды воздействий

$ основания здания

$ вертикальные стены и колонны

$ перекрытия, покрытия

$$$ Типы зданий?

$$ гражданские и производственные

$ одно и многоэтажные

$ жилые

$ общественные

$$$ Жилые здания по числу этажей ?

$$ малоэтажные, средней этажности, многоэтажные, повышенной этажности, высотные

$ повышенной этажности

$ многоэтажные

$ одноэтажные

$$$ Определение «здание массового строительства» ?

$$ по типовым проектам

$ отапливаемые

$ зрелищные

$ комплексные

$$$ Определения «уникальные здания» ?

$$ по индивидуальным проектам

$ жилые

$ многоэтажные

$ склады

$$$ Основные требования к зданию ?

$$ функциональная целесообразность

$ индивидуальность

$ выразительность

$ безопасность

$$$ Определение « надежность»

$$ способность зданий безотказно выполнять заданные функции в течение всего периода эксплуатации

$ способность зданий сохранять заданные качества

$ способность зданий сохранять деформации

$ способность зданий сохранять морозостойкость

$$$ Сколько степеней огнестойкости зданий?

$$ 5

$ 3

$ 6

$ 7

$$$ В чем выражается минимальный предел огнестойкости конструкций ?

$$ в часах

$ в минутах

$ в высокой температуре

$ в продуктах горения

$$$ К чему относятся понятие «горючесть» ?

$$ к строительным материалам

$ к строительным конструкциям

$ к строительным элементам

$ к строительным поверхностям

$$$ Сколько классов зданий по капитальности ?

$$ 4

$ 5

$ 6

$ 3

$$$ Понятие «брандмауэр» ?

$$ противопожарная стена делящая здание на отсеки

$ перегородка

$ отсек

$ капитальная стена

$$$ Понятие «типизация» ?

$$ техническое направление в строительстве, позволяющая строить здания и сооружения по типовым проектам

$ экономичные конструктивные решения

$ индивидуальные конструктивные решения

$ качественные конструктивные решения

$$$ Чему равен основной модуль М в строительстве?

$$ 100 мм

$ 120 мм

$ 200 мм

$ 50 мм

$$$ Понятие «пролет» ?

$$ Расстояние в плане между координационными осями здания по направлению основной несущей конструкции перекрытия или покрытия

$ допускаемый размер

$ небольшие конструктивные размеры

$ расстояние от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа

$$$ Типы размеров для элементов здания?

$$ номинальные, конструктивные, натурные

$ планировочные

$ плоскостные

$ основные

$$$ Приведите определение понятия перекрытие

$$ горизонтальные конструкции, разделяющие здания на этажи

$ изолирующие слои

$ совмещенные конструкции

$ самонесущие конструкции

$$$ Ширина клинообразных ступеней винтовых лестниц должна быть:

$$ не меньше расчетной ширины проступи

$ не меньше 100 мм

$ 200 мм

$ 300 мм

$$$ Приведите величину основного модуля МКРС

$$ 100 мм

$ 500 мм

$ 20 мм

$ 200 мм

$$$ Назовите схемы основных типовых крыш

$$ Чердачная, мансардная, бесчердачная

$ купольная

$ плоская

$ фахверковая

$$$ Назовите основные типы зданий по назначению

$$ жилые, общественные и производственные

$ анфиладные

$ галерейные

$ секционные

$$$ Какие здания относятся к высотным ?

$$ выше 100 м

$ высотой в 11-16 этажей

$ высотой в 17-25 этажей

$ высотой в 10 этажей

$$$ Приведите определении понятия «перегородки» ?

$$ Ненесущие вертикальные конструкции разделяющие помещения

$ навесные конструкции

$ несущие конструкции

$ лотковые панели

$$$ Инсоляция это:

$$ Облучение предмета прямыми солнечными лучами

$ озеленение

$ несущий остов здания

$ надстройка

$$$ С какой целью устраивают отмостки ?

$$ для защиты фундамента здания от воздействия дождевых и талых вод

$ для дренажа

$ для зашиты от напора воды

$ с целью защиты от грунтовых вод

$$$ Каково назначение кровли ?

$$ изоляция чердачного помещения от атмосферных осадков и ветра

$ придание зданию выразительности

$ создание надстройки

$ для устройства стропил

$$$ Приведите основные типы несущего остова зданий

$$ каркасный, стеновой, комбинированный

$ перекрестный, плоскостной

$ треугольные

$ наклонные

$$$ К плоским  покрытиям относятся:

$$ покрытия с уклоном кровель до 2,5 %

$ покрытия с уклоном 5%

$ покрытия с уклоном 10%

$ покрытия с уклоном свыше 10%

$$$ при наличии подвала цокольного этажа в доме фундамент должен быть

$$ ленточным

$ столбчатый

$ свайный

$ на песчаной подушке

$$$ Приведите понятие мансарда (или мансардный этаж)

$$ этаж, выгороженный внутри чердачного пространства

$ этаж, заглубленный в землю

$ этаж, расположенный выше уровня земли

$ этаж, предназначенный для инженерного оборудования

$$$ К несущим конструкциям здания не относятся:

$$ витражи, перегородки

$ фундаменты, стены

$ стропила кровли

$ перекрытия, колонны

$$$ Несущий остов здания составляют:

$$ фундаменты, перекрытия, стены, колонны, каркас, крыша

$ перегородки, дверные проемы

$ кровли, оконные блоки

$ лестницы, фундаменты

$$$ Какие элементы входят в состав малоэтажного жилого дома ?

$$ Фундамент, стены, перегородки, перекрытия и кровля

$ железобетонные плиты, балки, стены

$ свайные фундаменты, стены, крыша

$ перекрытия, столбы

$$$ Приведите основные по назначению лестницы

$$ Главные, чердачные, подвальные, аварийные, пожарные, входные

$ винтовые, с забежными  ступенями

$ одномаршевые, двухмаршевые

$ трехмаршевые, комбинированные

$$$ Как размещают пожарные и аварийные лестницы зданий ?

$$ выносят наружу, делают прямыми и не доводят до уровня земли на 2,5 м

$ внутри зданий

$ на верхней площадке лестничной клетки

$ устраивают лестницы стремянки в здании

$$$ Какой высоты должны быть ограждения лестничных маршей и площадок ?

$$ высотой 0,9-0,95 м, из метала

$ высотой 1,2 м

$ высотой 1,05 м

$ высотой 1,0 м .. 1,2 м

$$$ Приведите определение понятия «пандусы»

$$ плоские наклонные конструкции для связи между различными уровнями и этажами

$ наклонная плита

$ плита с винтовыми переходом

$ криво линейная конструкция

$$$ Приведите пример понятия «брандмауэры»

$$ противопожарные стены, выступающие за пределы контура здания 0,3..0,6м

$ тамбуры-шлюзы

$ противопожарные отсеки

$ противопожарные зоны

$$$ Укажите определение понятия «тамбур»

$$ проходное пространство (шлюз) между наружной и внутренней дверьми

$ пристройка к зданию

$ надстройка к зданию

$ встройка к зданию

$$$ 64. Какова должна быть глубина тамбура ?

$$ между дверьми не менее 1,2…1,4 м

$ не менее 1,8 м

$ 1,5

$ 2,0

$$$ Каково назначение фундамента здания ?

$$ принять на себя нагрузки от надземной части здания и передать ее на грунт

$ преграждать доступ влаги на грунт

$ выполнять ограждающие функции

$ воспринимать нагрузки от собственной массы

$$$ Как организуется наружный водосток малоэтажных зданий ?

$$ желобами в нижней части кровли и навесными водосточными трубами

$ накладными трубами желобами

$ держателями

$ сливами

$$$ Приведите определение «веранда»

$$ застекленное не отапливаемое крытое помещение, пристроенное или встроенное в здание

$ походное пространство между дверьми

$ шлюзы в здании

$ надстрой к зданию

$$$ Приведите элементы крыльца малоэтажного жилого здания

$$ площадка перед входом, несколько ступенек, козырек

$ навес со стойками

$ балясины, ступени

$ поручни, ступени

$$$ Приведите определение понятия «шатровые несущие остовы здания»

$$ отсутствуют вертикальные опоры, опирание осуществляет на фундамент

$ опирание осуществляется на колонны и стойки каркаса

$ опирание осуществляется на стены

$ опирание осуществляется на пилоны

$$$ Укажите область применения дробных модулей МКРС

$$ при назначении размеров небольших конструктивных элементов

$ при назначении основных элементов зданий

$ при назначении высоты этажа

$ при назначении разбивочных осей

$$$ Назначение несущего остова здания

$$ воспринять нагрузки, действующие на здания

$ обеспечить эксплуатацию конструкций

$ воспринять временную нагрузку

$ воспринять особую нагрузку

$$$ Типы временных нагрузок

$$ длительно действующие, кратковременные, особые

$ сочетающиеся

$ динамические

$ сосредоточенные

$$$ Виды нагрузок по направлению

$$ горизонтальные, вертикальные

$ пульсирующие, не силовые

$ периодические, не частые

$ напор ветра

$$$ Типы несущих остовов

$$ каркасный, бескаркасный, с неполным каркасом

$ плоскостной, пилонный

$ стержневой, перекрестный

$ узкий, широкий, средний

$$$ Бескаркасный стеновой несущий остов

$$ с продольными, поперечными, перекрестными, несущими стенами

$ с диафрагмами

$ с неполным каркасом

$ с наружными продольными стенами

$$$ Типы конструктивных каркасных систем

$$ с поперечным, продольным, перекрестным расположением риглей; без ригельный каркас

$ без ригельные несущие стены

$ многоэтажные стены

$ треугольная рама

$$$ Перекрестная каркасная система применяется

$$ для многоэтажных каркасных зданий в сейсмических районах

$ для гостинец

$ для изменяемых систем

$ для сельских зданий

$$$ Обеспечение пространственной жесткости зданий

$$ связями, диафрагмами и ядрами жесткости

$ шарнирной системой

$ горизонтальными системами

$ колоннами

$$$. Понятие «устойчивость» здания

$$ способность здания сохранять равновесие

$ способность здания сопротивляться разрушению

$ способность здания сопротивляться деформациям

$ способность здания сопротивляться усталостным напряжениям

$$$ Вариант пространственных конструктивных схем здания

$$ рамная, рамно-связевая, связевая

$ плоско-рамная

$ между этажно-рамная

$ решетчато-рамная

$$$ Понятие «панель»

$$ Пластина, толщина её на много меньше двух других размеров

$ сечение на много меньше, чем длина

$ высота больше, чем сечение

$ генеральные размеры равны

$$$ Понятие « монолитные конструкции»

$$ бетонные и железобетонные строительные конструкции, выполняемые на месте возведении здания

$ пластинчатые строительные конструкции

$ различно-этажные строительные конструкции

$ металлические решетчатые конструкции

$$$ Понятие «деформация»

$$ изменение формы или размеров конструкций, элементов здания под действием нагрузок

$ расширение здания

$ сокращение нагрузки

$ примыкание к перекрытиям

$$$ От чего зависят размеры температурных отсеков

$$ от типов и материалов несущего остова

$ от объемов здания

$ от наружного воздуха

$ от размеров плит

$$$ Понятие «усадка бетона»

$$ уменьшение его объема при твердении в воздушной среде

$ увеличение его объема при твердении в водной среде

$ осадка материала

$ сопряжение материала

$$$ В поперечных несущих стенах шов устраивают на

$$ сопряженных парных стенах

$ сопряженных парных колоннах

$ сопряженных парных фундаментах

$ сопряженных парных перекрытиях

$$$ Какие воздействия первичны для ограждающих конструкций

$$ воздействия не силового характера

$ воздействия силового характера

$ воздействия несущего характера

$ воздействия дополнительного характера

$$$ Важнейшая ограждающая функция в чердачных перекрытиях

$$ теплоизоляция

$ водонепроницаемость

$ звукоизоляция

$ инфильтрация

$$$ Этажность малоэтажных жилых зданий

$$ 3

$ 5

$ 4

$ 6

$$$ Основные конструктивные элементы малоэтажных домов

$$ фундаменты, стены, перекрытия

$ блоки, колонны

$ кирпичи, столбы

$ цоколи, стены

$$$ Понятие «жесткость»

$$ геометрическая не изменяемость

$ геометрическая изменяемость

$ действие внешних нагрузок

$ действие внутренних нагрузок

$$$ Типы перекрытий малоэтажных зданий

$$ балочный или плитный настил, настил  перекрытий на комнату

$ сосредоточенный настил

$ взаимодействующий настил

$ внешний настил

$$$ Материалоемкость фундамента в объеме малоэтажного жилого дома

$$ от 10 до 30%

$ от 10 до 50 %

$ от 10 до 40 %

$ от 10 до 70 %

$$$ Конструктивные схемы фундаментов жилых малоэтажных жилых домов

$$ ленточный, столбчатый , сплошной, свайный

$ ленточный, столбчатый, специальный

$ ленточный, столбчатый, глубокий

$ ленточный, столбчатый, мелкий

$$$ Состав столбчатого фундамента в жилых малоэтажных зданиях

$$ столбы и фундаментные балки

$ стены грунты

$ зазоры грунты

$ сваи скважины

$$$ Толщина монолитных сплошных фундаментов в жилых малоэтажных зданиях

$$ не менее 100 мм

$ более 50мм

$ более 80 мм

$ более 70 мм

$$$ Виды ручной кладки стен

$$ цепная, многорядная

$ сплошная, пустотелая

$ утепленная, сухая

$ облицовочная, плитная

$$$ Основные элементы наружной стены жилого малоэтажного дома

$$ цоколь, проемы, карниз, парапет

$ витражи, отмостки

$ набетонки, блоки

$ фасады, кладки

$$$ Армирование армокаменных перемычек

$$ сварными каркасами

$ рабочими стержнями

$  цементно –песчаным раствором

$ рядовыми перемычками

$$$ Отделка фасадов каменных стен предназначена для

$$ эстетики, защиты поверхности стен от атмосферных воздействий

$ отштукатуривания

$ расшивка швов

$ заглаживания

$$$ Типы крупных блоков наружных стен

$$ перемычечный, поясной, простеночный, подоконный

$ навесной, поясной, простеночный, подоконный

$ легкобетонный, поясной, простеночный, подоконный

$ пустотный, поясной, простеночный , подоконный

$$$ Толщина брусьев для внутренних стен

$$ более 100 мм

$ 50 мм

$ 80 мм

$ 40 мм

$$$ Конструктивная основа стен из деревянных панелей

$$ рама из брусков, образующая обвязку по его периметру

$ утеплитель в наружных стенах

$ обшивки из досок

$ воздухонепроницаемые рейки

$$$ ОПЭ малоэтажных зданий с применением металла и пластмасс

$$ 2,5; 3,0 (ширина); 6,0; 9,0; 12,0м (длина) 2,2; 3,0 (высота)

$ 3,0 (ширина); 10 (длина); 2,0 (высота)

$ 5,0 (ширина); 13 (длина); 1,5 (высота)

$ 7,0 (ширина); 15 (длина); 1,0 (высота)

$$$ Понятие «покрытие пола»

$$ верхний слой, подвергающийся износу

$ утеплитель

$ промежуточный слой

$ подстилающий слой

$$$ Конструктивные схемы решения полов первых этажей малоэтажных зданий

$$ полы по балкам, по лагам, по грунту

$ по холодным подпольям

$ по перекрытиям

$ по доскам

$$$ Толщина полов из досок

$$ 29-37 мм

$ 60 мм

$ 80 мм

$ 10-20 мм

$$$ Типы сплошных полов в малоэтажных жилых зданиях

$$ цементные, бетонные, асфальтовые, мастичные

$ подвальные, бетонные, асфальтовые, мастичные

$ промышленные, бетонные, асфальтовые, мастичные

$ плитные, бетонные, асфальтовые, мастичные

$$$ Понятие «скаты крыш»

$$ наклонные плоскости, способствующие стеканию атмосферных вод

$ чердачные

$ кровельные

$ ветровые системы

$$$ Требование к материалам кровли

$$ водонепроницаемость, морозостойкость, стойкость против радиации, химической агрессии

$ меньший уклон

$ совмещенность основных элементов

$ коррозийная стойкость

$$$ Несущий остов крыши малоэтажного жилого дома

$$ стропильные конструкции

$ чердак

$ мансарда

$ кровля

$$$ Типы стропил

$$ наклонные и висячие

$ изгибные

$ наружные и внутренние

$ подкосные, раскосные

$$$ Назначение кровель

$$ изоляция чердачного помещения от атмосферных осадков и ветра

$ для выбора уклона крыши

$ целесообразности стропил

$ для укрепления обрешеток

$$$ Основной недостаток черепичных кровель

$$ большой вес

$ уклон

$ цветовая гамма

$ выразительность форм

$$$ Типы многоэтажных гражданских зданий

$$ жилые дома, гостиницы, общежития, больницы, административные здания

$ одноэтажные производственные

$ жилые дома и производственные

$ долговечные строительные здания

$$$ Разделение многоэтажных зданий по назначению

$$ гражданские, производственные

$ трехэтажные, производственные

$ гостиницы, дома престарелых

$ больницы, сельскохозяйственные здания

$$$ Класс многоэтажных зданий по капитальности

$$ I, II

$ IV, V

$ I, V

$ III, V

$$$ Несущий остов МГЗ

$$ пространственная система, состоящая из несущих конструкций и связей

$ связи, соединяющие несущие конструкций

$ изменяемая система

$ функциональная система

$$$ Предпочтительная система стенового остова МГЗ

$$ крупнопанельная

$ крупноблочная

$ каркасная

$ смешанная

$$$ Основной вопрос при проектировании несущих остовов МГЗ

$$ обеспечение их пространственной жесткости и устойчивости

$ формообразование

$ уменьшение высоты

$ применение монолитных конструкций